中马钦州产业园区产业工人公共租赁房

电梯采购及安装公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区产业工人公共租赁房电梯采购及安装通过公开比选进行供应商选取，具体事项如下：

一、采购需求一览表

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| （一） 公租房3#楼食堂电梯 | 不锈钢无机房梯，载重为1000KG，额定速度1M/S，2层2站2门，轿厢尺寸宽1450MM深1650MM高2500MM，质保期1年。 |
| （二） 5#残疾人电梯 | - 1、轿厢尺寸宽1400MM深1600MM高2500MM，2层2站2门，载重1000KG，额定速度1M/S，质保期1年。 2、电梯井道为方形观光钢结构井道：总高度10.3M，井道尺寸2400MM*2150MM，底坑深度1600MM，质保期1年。 |

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；且具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级或B级以上资格。

三、比选须知

（一）采购范围及内容：中马钦州产业园区产业工人公共租赁房电梯采购及安装。

（二）接收报价文件截止日期：至2016年9月6日17:00止。

（三）工期：40天

（四）预算控制价为：59.9万元

（五）密封要求：纸质版报价文件资料清单原件及复印件须加盖公章密封于文件袋内。

（四）报价文件资料清单

1.营业执照(复印件加盖公章)、资质证书(复印件加盖公章)；

2.报价函（注明折扣、费用大概金额）；

3.报价单位简介；近三年已完成或正在履行类似项目一览表(后附合同)；针对本项目制定的实施方案（包含整梯安装施工方案、施工进度及安全质量保证措施、人员配备及维护方案等）；售后服务方案及承诺书。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.纸质版报价文件未按要求密封；

2.不响应比选文件实质性要求；

3.出现两个或两个以上报价；

4.报价超出预算控制价的。

五、有效报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本采购事项评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本采购事项预算控制价：59.9万元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分，结果保留两位小数)

（二）技术文件（满分30分）

1. 资质分（满分5分）：A级得5分；B级得3分；

2. 业绩分（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得3-5分；差得0-2分。

3.实施方案（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得3-5分；差得0-2分。

4. 售后服务方案及承诺书（满分5分）：优得4-5分；良得2-3分；差得0-1分。

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：电梯设备采购安装合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2016年9月1日

电梯设备采购安装合同

合同书编号：

工程项目：

签订地址：

签订日期：        年    月     日

电梯设备采购安装合同

采购方（甲方）：

供应方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定以及本项目的比选文件的相关规定，甲乙双方就中马钦州产业园区产业工人公共租赁房电梯采购及安装事宜协商一致，共同达成如下协议：

- 乙方向甲方供应电梯设备的基本情况

1、生产厂家：

2、设备型号、数量及价格

| 电梯报价及电梯参数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | 设备 名称 | 型号 | 技术规格 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） |
|  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合计人民币（大写）：（￥元）,其中，设备费：人民币（大写）：整（￥ 元）；安装费：人民币（大写）： （￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明： 本项目实行总价包干，合同总价包含但不限于货物、随配附件、备品备件（详细清单由投标人提供）、专用工具和运输、保险、卸货、保管、安装调试（包括安装所需的预埋件、预留孔的施工）、验收、技术培训、及合同约定期限内的保修服务、税金、利润、间接费的总和。 交 货 时间：合同生效后，乙方接到甲方通知之日起35天内将货物送至交货地点，并由乙方负责卸货并承担包括运输费用等在内的相关费用。 质量保证期：按国家标准实行“三包”且提供延期一年质保服务； 电梯的质量保证期为全部产品安装调试完成，经有关技术监督部门验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起12个月。质保期内免费维修、更换配件。 质保期满后，乙方向甲方继续提供投标承诺的 12 个月的保修服务，维修服务标准按质保期内的规定处理，相关费用已经包含在合同总价款当中。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式：

1、合同签订且甲方收到乙方开出等额合法发票后30天内支付合同总价款的10% 即人民币（大写）：        整（￥       元）。

2、乙方将符合合同约定的货物运送到安装现场并经双方以书面方式初步验收（型号、数量、随机资料等外观验收）合格，且甲方收到乙方开出等额合法发票后30天内支付合同价款的60% 即人民币（大写）：      整（￥      元）。

3、安装调试完成并经甲方书面验收合格、取得电梯运营证书并交付甲方正常使用，且甲方收到乙方开出等额合法发票后30天内，向乙方支付合同价款的25% 即人民币（大写）：  整（￥       元） ；

4、剩余5%的合同价款即人民币（大写）：    整（￥    元）作为质量保证金，待合同约定的维修期满后（电梯验收合格交付之日起满 12 个月），如乙方提供的设备无质量问题且乙方依约完成所有保修服务的，甲方收到乙方开出等额合法发票后30天内向乙方退回质保金（不计利息）。

5、乙方不履行保修义务或有其他违约行为的，甲方有权将质保金直接抵扣违约金（违约金数额按本合同第十一条约定执行），质保金不足以抵扣违约金的，乙方应当继续支付违约金，同时，乙方还应当补足质量保证金，否则甲方有权解除合同、没收余下质保金并继续追究乙方的违约责任。

6、双方同意通过银行转账方式支付合同价款，乙方基本账户信息如下：

账户全称：

开户行：

账号：

三、交货：

1、包装

（1）包装标准：包装物及标识的具体要求及标准：应符合《中华人民共和国合同法》的具体规定，产品包装上的标识必须真实。包装必须满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定交货地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（2）包装物及包装费用：由乙方承担（已含在合同总价中）。

（3）包装不符合国家/行业标准或合同约定，造成货物毁损灭失及其他不良后果的，由乙方承担责任。

2、运输

（1）运输方式：由乙方将合同约定货物送到甲方项目工地或甲方指定的交货地点，并严格按包装标识及要求进行运输和装卸。

（2）乙方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由乙方承担。乙方必须购买足够的商业保险。

（3）乙方的货物（包括电梯、相关设备设施的所有零部件）在安装完毕、经甲方验收并交付甲方使用前的毁损灭失风险由乙方承担。

（4）乙方按照约定或甲方的指令将货物交运并经甲方验收确认后，如前述情况下甲方再行变更到货地点，由此产生的费用和风险由甲方承担，但乙方应当给予相应的技术支持和配合。

交货时间：

交货地点：

交货地址:

安装调试完成时间：合同签订后乙方收到甲方交付通知之日起90天内确保安装调试验收合格,并交付招标人使用

甲方的工地联系人为：      ，联系电话              。

如甲方工地联系人有变动，须及时书面通知乙方。

交付使用期：乙方应在合同签订后且收到甲方交付通知之日起90天内确保安装调试并验收合格，交付甲方使用。

四、收货查验

1、甲乙双方按装箱清单、产品合格证书和随机文件、技术规定、外观质量、合同及合同附件所列的产品规格、数量对货物进行查验，双方签字并出具书面验收材料确认装箱的完整。如有缺失应及时补齐，否则甲方有权不予接收，实际交货时间以乙方最终补齐时间为准。

2、甲方在货物送达到指定现场并收到乙方书面验收通知后七个工作日内与乙方共同核对货物箱数以及开箱对箱内所含部件进行清点并书面签收，甲方无正当理由逾期不进行验收的，视为乙方交付的货物数量符合合同要求（非甲方原因造成的逾期清点验收除外）。在数量无误、包装完好的情况下，漏发、错发的电梯部件，经证实后由乙方免费换发或补发，未能及时调换或补齐而引起的逾期交货，实际交货时间以乙方最终补齐时间为准。如开箱验收前包装已经损坏，或箱内货物有缺损，或者货物数量与本合同第四.1条约定清点的数量不一致等引起逾期交货，所造成一切后果均由乙方承担违约责任。

五、产品质量保证

1、乙方交付的电梯应根据“GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》” 、“GB10058－2009” 《电梯技术条件》等相关规范规定进行施工安装调试维修。

2、乙方须按本合同约定的电梯设备规格型号向甲方提供全新合格的电梯设备。

3、根据国务院令（2009）第549号文件《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》规定，乙方应当具备电梯的安装、维修的合法资质和能力。

4、乙方须提前五个工作日书面通知甲方到货时间，以便甲方协助安排存放货物场所。电梯到达甲方施工现场经双方拆箱验货后，由乙方自行负责保管至电梯安装、调试、验收合格完毕直至按本合同约定的条件交付甲方，在此期间电梯的灭失、受损等风险由乙方承担。电梯安装完毕后如因甲方原因逾期30天未能对电梯进行调试或验收的，或已安装、调试、验收合格并交付甲方的电梯由其负责保管的，电梯的灭失、受损等风险由甲方负担。

5、本合同项下所有设备运输途中、安装阶段、验收期间的保险事宜由乙方负责，保险费用包含在合同总价中，甲方无须另行支付保险费。

6、本合同项下所有设备质量保证期限为全部产品安装调试完成，并经钦州市技术监督部门验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起  24  个月。

六、电梯设备的安装、工期

1、安装：货物经开箱查验合格后，由乙方指定有资质的安装人员进行安装，甲方有权委派技术人员负责监督安装、调试。

2、电梯产品未经验收移交之前，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方负责。同时，电梯的安装验收通过及交付均不免除乙方对电梯及其部件的质量、规格等在验收时未发现的潜在缺陷应承担的更换、修理、赔偿等法律责任。但如果乙方安装竣工后不移交甲方，甲方有权不受此条限制，启用电梯设备，并不因此免除乙方依据合同应当履行的任何义务和责任。

3、最终进场开工日期由甲方书面通知乙方，安装工期（从开工之日起至安装完毕并具备调试条件）为90日历天。

七、安装验收要求

1、电梯安装、调试工作完成后，甲方应自接到乙方书面通知后七个工作日内，派代表会同乙方，提交设备安装的质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装的特种设备监督检验部门的书面认定为准。电梯安装验收通过、交付甲方并不免除乙方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷承担法律责任。

2、乙方应按设备安装的特种设备监督检验部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担验收的费用，甲方应积极配合。

3、全部产品安装调试完成，经有关技术监督部门验收合格、依法取得质检部门发放的准运证且合同双方共同签署电梯验收合格证书之后　7 天内交甲方使用。如果乙方安装竣工后不移交甲方，甲方有权自行或委托第三人协助启用电梯设备，由此产生的费用由乙方承担，且不因此免除乙方依据合同应当履行的任何义务和责任。电梯具备调试和验收后，乙方应及时交付甲方使用。

4、电梯产品未经当地质检部门验收并发放电梯准运证，任何一方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由使用电梯的一方负责。

5、因施工现场停电原因导致影响乙方施工的，每天停电累计达4小时的按停电一天计，相应工期顺延。

八、甲乙双方责任

1、甲方责任：

1.1甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和GB7588-2003标准的电梯井道，负责井道的土建工程(不含预埋件)，并通知乙方约定检查日期，乙方检查确认后如有安装不合格的部分，甲方有权要求乙方在合同约定的时间内完成整修，整修时间不另计工期给乙方。

1.2电梯安装前提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

1.3具备进场安装前要求：机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩，其承载力和位置应符合布置图的要求，并且机房应具备防雨、防盗、通风、具有照明灯的条件；在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源（220v)至电梯机房电源箱内。

1.4负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

1.5负责提供电梯吊装场地和吊装点。

1.6提供安装施工期间所需的水电能源，费用由乙方承担。

1.7甲方需提供一层门厅至通话母机的引线施工（五方通话）。第五方通话的调试工作由乙方负责,费用由乙方承担。

2.乙方责任：

2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出修改意见并负责预埋件（包括支撑架、预埋件、钢架、线缆等）的安装、（井道、基坑、机房）等土建的改造。根据甲方的通知确定具体开工日期，合理安排工期，保证按合同约定将电梯交付使用。

2.2在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发货资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

2.3电梯设备的拆箱清点、起吊和装卸费用由乙方负责。

2.4电梯到达甲方施工现场并经拆箱验货后，由乙方自行负责保管至货物安装验收合格并双方办理移交手续时，货物的灭失、受损等后果均由乙方负担。乙方在到货前应当通知甲方协助乙方寻找合适的货物存放场地，乙方自行承担保管责任。

2.5按照GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》、国务院令（2009）第549号文件等相关规范规定完成设备的安装、调试、验收工作，并交随机文件、图纸、资料等随机专用备品。

2.6遵守甲方施工现场的有关规章制度及当地文明施工规范规定，保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

2.7乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸；提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等，费用乙方承担。

2.8负责为乙方现场施工人员提供食、宿费用等工作便利和安全劳动保障，负责保障其人员财物、人身等安全，并为其购买劳动保险和人身意外保险。

2.9负责安装质量的自检验收，确保交付有关部门正式检验前通过自检验收。

2.10本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装、验收阶段的保险事宜及保险费由乙方负责，并在货物发运前全部办理完投保手续。

2.11负责井道内的照明设备及检修用电源插座设备的施工及费用。

2.12 各层电梯施工时井道门口的安全防护栏，配合作业要求做好必要的安全防护措施。

2.13安排安装现场培训甲方的操作人员及维修人员共计不少于 2 名。应根据甲方的需要提供注重实践操作的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行电梯管理、操作、日常维护工作，电梯设备能够正常、安全的运行并取得相应的资格证书。

培训对象：电梯运行管理人员、维护人员；

培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；

培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理；

培训地点：在甲方电梯安装地点进行现场培训。

九、安全文明施工

1、乙方必须严格按国家有关安全操作规程及当地政府有关文明施工管理法规条例，健全安全施工监督机制，制定和采取安全防范措施，统一安装、文明施工、安全生产，若违反安全操作规程造成安全事故的，由乙方负责赔偿损失并承担全部法律责任。

2、乙方应遵守甲方工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,及时消除事故隐患。

3、在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须立即报告且不得迟于两小时内书面报告给甲方，并妥善做好事故的处理。若发生安全事故，乙方负责赔偿损失并承担全部法律责任。

十、质量保证及售后服务

1、乙方必须保证工程质量,须符合电梯设备的安装符合国家标准： GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》等相关规范规定，保证顺利通过甲方及质检部门的验收,取得质检部门发放的准运证。

2、产品经验收合格并交付甲方后，若甲方使用不当而致产品损坏的，乙方可提供有偿服务。若在电梯保修期内，乙方将对除由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。

3、质量保修期：本合同产品的质量保修期自全部产品安装调试完成，经有关技术监督部门验收合格且合同双方共同签署电梯交付使用证书之日起24个月。

4、 甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备在质量保修期内正常运行条件下的安装质量。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：

4.1 在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责。

4.2无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

4.3在保修期内，乙方24小时的在线服务，提供服务的任何费用均有乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证立即到现场维修，确保电梯正常使用。

4.4 在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

4.4.1 未经乙方检修擅自安装不当所致的故障，乙方怠于履行检修义务除外；

4.4.2 未经乙方检修擅自维修不当所致的故障，乙方怠于履行检修义务除外；

4.4.3 因明显人为使用不当而造成的损坏。

4.4.4 不可抗力因素造成的损坏。

十一、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合合同约定的，应及时更换，并按合同总价款的5%向甲方支付违约金，更换货物导致逾期交付使用的，乙方还应当承担逾期交付的违约责任；因质量问题甲方不同意接收或甲方要求退货的，乙方应按合同总价款10%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失；如甲方要求合同继续履行的，违约金的支付不影响乙方继续履行合同的义务。

2、乙方供应的设备及其附件、软件等相关知识产权如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担责任的，甲方有权立即乙方追偿，包括但不限于甲方赔偿给第三方的全部费用以及由此支出的律师费、诉讼费等所有费用。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方应当按本条第1款承担违约责任。

4、乙方逾期交货或逾期完成安装调试验收合格或逾期交付使用的，每天向甲方支付合同总价款3‰违约金，但逾期超过 30天时，甲方有权解除合同，乙方应当将所收款项全部退还甲方，剩余部分无须支付，乙方还应按合同总价款的10%向甲方支付违约金并赔偿损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的10%。违约金的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后维修服务的，每次乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权将质保金冲抵违约金，同时有权要求乙方将质保金补足，该违约金的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责解决，费用由乙方承担，乙方不履行保修义务的，甲方有权自行或委托第三人维修，由此产生的费用全部由乙方承担（乙方放弃抗辩权），同时甲方有权没收质保金，乙方对此无异议。

7、乙方未按约定时间完成产品安装调试、通过验收合格并将产品移交甲方的，每日按本合同总金额的3‰比例向甲方支付违约金；逾期超过 30日时，甲方有权解除合同，甲方已经支付的合同价款乙方须在收到解除合同通知后10日如数退还给甲方，同时乙方还应当按合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。如甲方要求乙方继续履行合同，乙方须继续履行合同义务并同时承担违约金（按合同总价款10%计算）。

8、若因甲方未能按约定提供安装电源、防水工程等工作，因此导致乙方延误施工的，乙方应书面通知甲方整改，甲方拒不整改造成延迟交付的，每延迟一天，甲方应向乙方支付合同金额3‰的违约金。

9、乙方其它违约行为每项按本合同总价款的5%收取违约金，如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿损失。

10、违约方有多项违约行为时，违约金累加计算，不设上限。

11、乙方应承担的违约金，甲方有权从每次结算款或质保金中直接抵扣，不足抵扣的，向乙方索赔,乙方对此无异议。

十二、其他事项

1、本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

2、比选文件及乙方报价文件是本合同的组成部分，如本合同没有约定或约定不明的，适用招投标文件的规定；比选文件与报价文件不一致的，甲方有权选择有利于己方的条款，乙方对此无异议；比选标文件亦无规定的，双方应当协商签订补充协议，确保本合同目的顺利实现。

3、合同履行中未尽事宜，双方应友好协商，不得因此妨碍合同履行，无法协商导致发生纠纷时由甲方所在地人民法院管辖诉讼。

4、本合同文本一式　柒　份，经甲乙双方签字并加盖公章后生效，甲方执  肆 份，乙方执　叁　份。

5、乙方须在钦州市内依法缴纳相关税金（含营业税等）。

附件：

1.梯规格参数

2.电梯功能（以签定合同时约定为准）

3.电梯配置表

4.中选通知书

5.报价文件及附件

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：中马产业园区中马大街B101室   地址：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                      或委托代理人：

电话：0777-5988988                  电话：

传真：0777-5988966                  传真：

签定日期   年   月   日             签定日期   年   月  日