广西孔雀湾投资开发有限公司

关于招商中心电缆、电源开关等材料采购项目公开比选文件

我公司拟采用公开比选方式采购招商中心电缆、电源开关等材料，具体事项如下：

一、货物需求一览表

采购材料包括：电缆、电源开关、电表、互感器、开关箱等。具体数量和要求如下：

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 参考品牌、 型号 | 技术 参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 400米 | 桂林国际或其他同档次及以上品牌型号 | 铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV3*35+1*16 |  |
| 2 | 电源开关 | 2个 | 西门子或其他同档次及以上品牌型号 | 三级塑壳式断路器250/3300(250A) |  |
| 3 | 电表 （可搭配互感器） | 1个 | 许继或其他同档次及以上品牌型号 | （10-30A） 3相4线 |  |
| 4 | 互感器 | 1组 |  | （300/5） |  |
| 5 | 开关箱 | 1个 |  | 材质：铁皮 规格：80CM×100CM |  |

二、报价单位要求

具有独立法人资格，并具备有效的企业法人营业执照、有效的组织机构代码、有效的税务登记证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；

三、比选须知

（一）采购范围及内容：公司招商中心电缆、电源开关等材料

（二）预算控制价：25678.2元

（三）接收报价文件截止日期：至2017年1月4日17:00止。

（四）报价文件资料清单（以下文件均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；

2.报价函（根据货物需求一览表列报价清单，注明响应品牌、参数、总价等并附报价单位联系人及联系方式）。

四、评审规则

（一）我公司将对资格审查合格的报价文件采用最低评标价法进行评审，选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的。

五、评审办法

（一）评审原则

1.评审依据：以比选文件和报价文件为评审依据。

2.评审办法：最低价评审法。

（二）评审方法

对资格性审查合格的报价文件，采用最低价评审法进行评审。

评审小组将以比选文件和报价文件为评定依据，在质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的前提下，以提出报价最低的报价单位作为中选单位。

六、中选候选人推荐原则

报价文件在质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求时，评审小组将按报价由低到高顺序推荐中选候选人（报价相同时，由评审小组集体讨论确定排序）。排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

附件：开关箱及电缆材料采购合同

广西孔雀湾投资开发有限公司

2016年12月27日

*********开关箱及电缆材料采购合同

工程名称：

工程地点：广西中马钦州产业园区内

合同编号：

甲    方: 广西孔雀湾投资开发有限公司

乙    方：

签定日期：      年   月   日

采购方（甲方）：广西孔雀湾投资开发有限公司

供货方（乙方）：

依据国家及地方关于建筑工程有关法律、法规，遵循《中华人民共和国合同法》，结合本工程的实际情况，甲方          工程项目拟向乙方订购如下货品，双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，特签署本合同，双方共同遵照执行。

一、供货名称、规格及暂定数量：

有关名称、规格及暂定数量、单价详见本合同附件一。表中所列各种型号规格的低压开关箱及电缆材料单价为包干价格且乙方保证所供产品（开关箱及电缆材料等）满足图纸和现行国家、地方、行业及钦州市规定的所有相关技术要求。在合同有效期内，以上定价原则无论出现什么情况都不予调整。本合同中所提及的各种开关箱及电缆材料单价均已包含税金及供货到工地交货验收前的各种费用。

二、合同总价：

本合同包干总价为：￥           元（大写人民币：            元）。

(详见附件一报价清单及品牌要求）

三、质量标准及验收：

1、质量标准：乙方供货产品均应符合国家、地方及钦州市规定的相关技术标准、规范、规程、行业及环保相关标准。供货质量等级为报价文件所注明品牌中的优等品。

2、验收：乙方签约前免费提供所供产品的任一种样板物（实物展板）一套，封存于甲方处项目部，以作为验收参照物。开关箱及电缆材料进场后，甲方在接到通知后应立即组织由甲方、乙方以及监理方参与的验收，各方共同进行现场核实、计量、签收，并按照有关货物标准、规格、数量、品牌、产地等根据现行国家标准并参照签约前乙方所提供的封存样板物进行验收，产品合格证须随货同往。验收通过由参与验收各方签署货物验收证明单，作为甲方与乙方结算货款的依据。由于货物质量问题或货物有缺陷验收不能通过的，乙方应无条件调换相关货物，验收不合格的货物不得用于本工程并不得在工地存放，乙方应于验收后12小时内负责将不合格货物运出工地，并自该日起五天内重新更换为合格货物，由此引起的工期延误损失由乙方承担赔偿责任。若按甲方要求现场随机见证抽检，则由甲、乙、监理方共同于现场按规程抽取样品，甲方负责送往具资质的检验机构检验，其检验费用由乙方承担；如果检测不合格，乙方应接受甲方提出的无条件退货。如果在合同履行期间检测不合格情况出现超过2次（含本数）的，甲方有权利单方面解除本合同，且乙方应按本合同第十一条第1款向甲方承担违约责任。

3、乙方应保证所提供的产品为全新、完整、未使用过的产品，并提供出厂合格证、使用说明书、国家检测部门出具的产品质量检测报告或型式检验报告。

4、所提供开关箱及电缆材料（容量、规格、参数等）必须满足图纸设计要求。

四、供货时间、地点和方式、供货周期：

1、开关箱及电缆材料供货周期为自接到甲方书面通知（包括传真）之日起   天内供货到甲方工地；所有合同内的成套开关箱及电缆材料及电器元件必须严格测试合格后再供货到甲方工地。

五、运输、包装方式和费用负担：

本合同全部货物的包装方式（应足以保障货物安全完整运输）及包装物（不予回收）、运输方式及运输工具等均由乙方自行考虑解决并承担全部费用。

六、供货变更：

1、如因本工程需要增加供货数量，甲方以书面形式向乙方发出增加供货通知，乙方按本合同规定执行，工程结算时甲方按经其书面确认之数量进行结算。

七、货款支付方式：

1、本合同无预付款。

2、本合同配箱设备安装完毕正式通电后，乙方提交相关请款资料及足额、合法有效增值税专用发票给甲方后30天一次性支付合同总金额。

八、安全及环保要求：

1、甲方应在工地现场开设安全通道。乙方人员、货物、车辆进场后须按甲方的工地现场管理制度执行，乙方负责管理好自身的人员、物品，期间乙方人员拿货物品遭受的一切损失均由乙方承担。

2、进场货物移交前的保管由乙方负责，期间货物的毁损、灭失等均由乙方承担。

3、乙方必须保证所提供的产品组成材料（如油漆、辐射等）满足相关环境保护要求，乙方不得因货物的包装不善而造成对工地清洁环境的污染、破坏及影响工地人员的健康，如造成不良后果，由乙方承担全部责任；如有此造成甲方损失，甲方有权向乙方追索，期间甲方主张权利所产生的包括但不限于律师费用、鉴定费、差旅费等合理费用由乙方承担。

九、甲方责任：

1、按合同支付货款。

2、甲方指定        （联系电话：          ）为履约代表人。负责对货进行跟进排产、检查验收工作。（涉及签证费用需经公司审核盖章）

3、及时组织相关人员进行货物验收，现场安装协调。

十、乙方责任：

1、按甲方的要求及时供货。乙方指定        （联系电话：       ）为供货联系人。

2、保证所供之货品满足合同及相关要求并保证所供之货品的品牌和质量优等。

3、乙方负责把货物运到甲方指定场地后并安全卸货。

4、质保期为自工程整体验收合格之日起一年，在质保期内如货物有质量问题或无法正常使用，乙方均应免费给予退换货或免费修复。

5、质保期满后，乙方有义务协助甲方修复。

十一、违约：

1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，均由违约方向另一方承担赔偿责任。违约造成工期延误责任分担：甲方原因引起的供货延误，交货期相应顺延；乙方违约，交货期不得顺延，应承担逾期交货的违约责任。

2、违约金的标准：

（1）如乙方未能按本合同约定要求提供、退换、维修部分或全部货物，则应按照本合同总价款之_____%向甲方支付违约金，如不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方追索；期间甲方主张权利所产生的包括但不限于律师费用、鉴定费、差旅费等合理费用由乙方承担。

（2）合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约。毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款总额10%作为违约金。

（3）乙方应按每批次供货时双方约定的工期供货，每延迟一天，乙方需向甲方支付本批次货物总价款之5％作为违约金。

十二、其它约定：

1、本合同经甲、乙双方签订并加盖公章或合同专用章之日起生效，各方须遵照执行，货款两清且质保期满后本合同自动失效。

2、因本合同发生或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成，任何一方有权采取下列方式第②方式解决：

［×］①、应向 甲方所在地  仲裁委员会申请仲裁。

［√］②、应向甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同原件一式两份，甲、乙方各执壹份，具有同等法律效力。本合同执行过程中的未尽事宜经双方协商后另作补充说明。

附件一：《开关箱及电缆材料报价清单及品牌》

（本页以下无合同正文，为编号【】《开关箱及电缆材料采购合同》之签章处）

甲方（盖章）：广西孔雀湾投资开发有限公司    乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或其授权代表人：                    或其授权代表人：

地址：                              地址：

开户名称：                          开户名称：

开户银行：                          开户银行：

帐  号：                            帐  号：

电话：0777-5988988                  电话：

联系人：                            联系人：

电话：                             电话：

签约日期： 2016 年  月  日        签约地：中马钦州产业园

附件一：开关箱及电缆材料报价清单及品牌：

| 序号 | 名称 | 注明品牌 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜线vv电缆 |  | 400米 |  |  |  |
| 2 | （漏电）电源开关（250A) |  | 2个 |  |  |  |
| 3 | 许继可搭配互感器电表 （10-30A) |  | 3相4线 1个 |  |  |  |
| 4 | 互感器（300/5） |  | 1组 |  |  |  |
| 5 | 开关箱（80×100） |  | 1个 |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |